## Slide 1: کنترل تطبیقی سیستم های تطبیقی مدل مرجع(بخش 1) Model Reference Adaptive Systems (Part I)
یزدان باتمانی
دانشگاه کردستان

## Slide 2: ساختار کلی MRAS
کنترلگر
فرایند
خروجی
واقعی
y
u
uc
مدل مطلوب
خروجی
ایده آل
ym
مکانیزم تطابق

پارامترهای کنترلگر

## Slide 3
دو حلقه فیدبک
حلقه داخلی (فیدبک خروجی) و حلقه خارجی
مکانیزم های تطبیق
روش های مبتنی گرادیان (قاعده MIT)
روش های مبتنی بر تئوری لیاپانوف
روش های مبتنی بر تئوری Passivity
گسترش روش ها به سیستم های غیرخطی، گسسته در زمان و ...

## Slide 4: قاعده MIT
یافتن قانون تطابق به منظور کمینه کردن تابعی مثبت از خطای بین خروجی مطلوب و خروجی سیستم
عدم حل مسئله بهینه سازی فوق
تغییر پارامترهای کنترلگر در جهت معکوس گرادیان تابع هزینه
بهره تطبیق
مشتق حساسیت

## Slide 5
مثال 1: طراحی قانون کنترل feedforward
قانون کنترل
در صورت معلوم بودن بهره داریم:
در غیر این صورت و با استفاده از قاعده MIT داریم:
معلوم بودن علامت بهره k؟

## Slide 8
مثال 2: سیستم مرتبه اول
قانون کنترل
در صورت معلوم بودن پارامترهای مدل: (دنبال کردن مدل به صورت ایده آل)
محاسبه مشتقات حساسیت:
مشکل؟؟؟

## Slide 9
حل مشکل: تقریب حالت دائم
لذا:
فیلتر نرمالایز شده

## Slide 10
پنج متغیر حالت

## Slide 12
همگرایی سریع

## Slide 13
رسیدن به این خط: رسیدن به بهره dc برابر با واحد

## Slide 14
سوال: هدف اصلی در MRAS آن است که خطا صفر شود. آیا لازمه رسیدن به این هدف رسیدن به تخمین بدون بایاس پارامترها است؟
مثال 3: همان سیستم مثال اول با
قانون کنترل
با استفاده از قاعده MIT داریم:
که .

## Slide 15
با حل این معادله داریم:
تخمین همگرا خواهد شد اگر و تنها اگر بینهایت شود.
خطای محاسبه شده:
هدف صفر شدن مقدار خطا با گذشت زمان همواره حاصل خواهد شد:
1- صفر شدن ورودی مرجع با گذشت زمان: تخمین همگرا نمیشود.
2- صفر نشدن ورودی مرجع با گذشت زمان: تخمین همگرا میشود.

## Slide 16
ورودی مرجع سینوسی با فرکانس 1 رادیان بر ثانیه

## Slide 18
ورودی مرجع نمایی میرا

## Slide 20: بررسی اثر بهره تطبیق
در مثال اول داریم:
در حالت کلی معادله فوق خطی و تغیرپذیر با زمان است.
ساده سازی با فرضیات زیر:
ورودی مرجع ثابت
تا رسیدن سیگنالها به حالت ماندگار تطابق خاموش است و پس از آن روشن میشود.
معادله پارامتر

## Slide 21
پایداری معادله بدست آمده
برای :
انتخاب و در نتیجه
ناپایداری برای فرایندهایی با مرتبه نسبی بیش از یک با افزایش
شرط پایداری

## Slide 22
برای لازم است که

## Slide 23: قاعده MIT نرمال شده
داریم:
نسبت مستقیم با ورودی مرجع دارد
حساسیت بسیار کمتر ریشه به تغییرات دامنه ورودی مرجع